**FORMULARZ PARAMETRY**

(zestawienie techniczno-funkcjonalne)

(miejscowość) ……………............……., dnia ………….……. r.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Elementy zestawu Eco-Hab, znak sprawy: **AZP-261-29/2020**, prowadzonego przez Zamawiającego **Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk**, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy **(wpisać nazwę) : .................................................................................................................................................**

oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o parametrach techniczno –funkcjonalnych wskazanych i opisanych w tabeli poniżej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Woliera – 2 szt. | | |
| l.p. | Wymagane minimalne parametry -opis.  (wypełnił Zamawiający) | **Parametry charakteryzujące konkretne** **oferowane woliery -szczegółowy opis**.  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Nazwa producenta/typ/oznaczenie**: |  |
|  | Wymiary 2m x 2m, o wysokości 2 m 70 cm (w tym 70 cm wkopane w ziemię) |  |
|  | Stelaż wykonany z blachy, kątowników, płaskowników i profili metalowych |  |
|  | Stelaż pokryty ze wszystkich stron siatką aluminiową o oczkach wielkości 6 mm x 6 mm |  |
|  | Drzwi o wysokości 130 cm i szerokości 70 cm umieszczone przy krawędzi woliery i przykryte daszkiem z poliwęglanu |  |