*Załącznik nr 2.2 do SIWZ*

**FORMULARZ PARAMETRY**

 (zestawienie techniczno-funkcjonalne)

(miejscowość) ……………............……., dnia ………….……. r.

|  |
| --- |
| Zestawy do monitorowania behawioralnego zwierząt |
| l.p. | **Wymagane parametry -opis****(wypełnił Zamawiający)** | **Parametry charakteryzujące konkretne** **oferowane urządzenie -szczegółowy opis (wypełnia Wykonawca)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Parametry techniczno-funkcjonalne** | **Nazwa producenta/urządzenia/typ/numer katalogowy/okres gwarancji (w miesiącach)**: |
|  | Klatka behawioralna IntelliCage® lub równoważna. Komponenty pojedynczej klatki:* 1. Klatka bytowa, typ 2000
	2. Główna jednostka kontrolująca dla narożników kondycjonujących
	3. Narożnik kondycjonujący MOUSE – 4 szt.
		1. 2 krokowo sterowane drzwi
		2. 2 sensory wiązkowe do detekcji wsuwania nosa
		3. 1 czujnik temperatury do detekcji obecności
		4. 2x3 multikolorowe wskaźniki LED
		5. 1 zawór wpustu powietrza
		6. 1 antena RFID
	4. Okablowanie i zestaw węży
		1. 2 długie kable do podłączenia rogów (plus 1 zapasowy)
		2. 2 krótkie kable do podłączenia rogów (plus 1 zapasowy)
		3. 2 węże powietrzne krótkie
		4. 2 węże powietrzne długie
		5. 1 wąż do podłączenia powietrza
		6. 1 9-pinowy kabel podłączeniowy
	5. Pokrywa druciana
	6. Pokrywa z filtrem
	7. Butelki z uszczelką i z kapslami – 9 szt.
 |  |

Zamawiający wymaga wskazania okresu gwarancji dla całego zestawu, który nie może być krótszy niż 24 miesiące.

**W przypadku braku wskazania okresu gwarancyjnego Zamawiający przyjmie wartość minimalną wskazaną powyżej. Jeżeli Wykonawca wskaże krótszy okres gwarancji jego oferta zostanie odrzucona.**