*Załącznik nr 2.2 do SIWZ*

**FORMULARZ PARAMETRY**

(zestawienie techniczno-funkcjonalne)

(miejscowość) ……………............……., dnia ………….……. r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zestawy do monitorowania behawioralnego zwierząt | | |
| l.p. | **Wymagane parametry -opis**  **(wypełnił Zamawiający)** | **Parametry charakteryzujące konkretne** **oferowane urządzenie -szczegółowy opis (wypełnia Wykonawca)** |
| **A** | **B** | **C** |
|  | **Parametry techniczno-funkcjonalne** | **Nazwa producenta/urządzenia/typ/numer katalogowy/okres gwarancji (w miesiącach)**: |
|  | Klatka behawioralna IntelliCage® lub równoważna. Komponenty pojedynczej klatki:   * 1. Klatka bytowa, typ 2000   2. Główna jednostka kontrolująca dla narożników kondycjonujących   3. Narożnik kondycjonujący MOUSE – 4 szt.      1. 2 krokowo sterowane drzwi      2. 2 sensory wiązkowe do detekcji wsuwania nosa      3. 1 czujnik temperatury do detekcji obecności      4. 2x3 multikolorowe wskaźniki LED      5. 1 zawór wpustu powietrza      6. 1 antena RFID   4. Okablowanie i zestaw węży      1. 2 długie kable do podłączenia rogów (plus 1 zapasowy)      2. 2 krótkie kable do podłączenia rogów (plus 1 zapasowy)      3. 2 węże powietrzne krótkie      4. 2 węże powietrzne długie      5. 1 wąż do podłączenia powietrza      6. 1 9-pinowy kabel podłączeniowy   5. Pokrywa druciana   6. Pokrywa z filtrem   7. Butelki z uszczelką i z kapslami – 9 szt. |  |

Zamawiający wymaga wskazania okresu gwarancji dla całego zestawu, który nie może być krótszy niż 24 miesiące.

**W przypadku braku wskazania okresu gwarancyjnego Zamawiający przyjmie wartość minimalną wskazaną powyżej. Jeżeli Wykonawca wskaże krótszy okres gwarancji jego oferta zostanie odrzucona.**