Warszawa, dnia 07.10.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 114/2019

na dostawę 4 szt. drzwi wraz z usługą demontażu starych drzwi i montażu nowych drzwi

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski – Kierownik Działu Technicznego

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 589 25 29

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 21.10.2019, do godz. 10:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Zwierzętarnia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, godzina po umówieniu terminu z Kierownikiem Działu Technicznego - wizja w dniu 14.10.2019 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dostawy 4 szt. drzwi wraz z usługą demontażu i montażu.

- Drzwi zwykłe aluminiowe 3 sztuki (pok.: 601, 602, 603A):

- demontaż i utylizacja starych drzwi

- dostawa i montaż nowych drzwi aluminiowych wypełnionych panelem

- kolorystyka – biała

- przystosowanie do montażu elektrorygla

- próg opadający

- przywrócenie stanu ścian i podłogi do stanu pierwotnego

- minimalny wymiar w świetle ościeża 80x200 cm

- obowiązkowa wizja lokalna

- Drzwi przeciwpożarowe El30 1 sztuka (1 piętro Zwierzętarni – klatka schodowa/korytarz przy pokojach 601 – 604):

- demontaż i utylizacja starych drzwi

- dostawa i montaż nowych drzwi aluminiowych z wypełnieniem szybą bezpieczną

- kolorystyka – biała

- samozamykacz z opcją blokady w pozycji otwartej

- przywrócenie stanu ścian i podłogi do stanu pierwotnego

- minimalny wymiar w świetle ościeża 100x200 cm

- obowiązkowa wizja lokalna

- próg opadający

Gwarancja min. 24 miesięcy od dnia odebrania każdej z wymienionych prac protokołem bez zastrzeżeń (faktyczny termin gwarancji  - zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę)

Termin realizacji zamówienia – według deklaracji w ofercie Wykonawcy

2. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania i zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Wykonawca musi prowadzić działalność nieprzerwanie od minimum roku, potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co może być przedmiotem weryfikacji Zamawiającego.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: ZWIERZĘTARNIA – dostawa drzwi

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  kryterium ceny (100%)

3. Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.