Warszawa, dnia 18.10.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 126/2019

na dostawę

Klatki IntelliCage® firmy NewBehavior (lub równoważnej)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Cały

e-mail: a.caly@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 04.11.2019 r.,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Klatka IntelliCage® firmy NewBehavior lub równoważna służąca do skomputeryzowanego i automatycznego całodobowego monitoringu (24h/7d) behawioru i funkcji poznawczych myszy i szczurów żyjących w grupach społecznych liczących do 16 osobników myszy i do 8 osobników szczurów. Umożliwia prowadzenie długofalowych badań w klatce domowej imitującej naturalne środowisko myszy i szczurów, redukującej ingerencję badacza w celu minimalizacji ich stresu i standaryzacji wyników badań. Klatka musi umożliwiać prowadzenie badań w szerokim zakresie, jak np. obserwacja zachowań socjalnych, warunkowanie instrumentalne i zadania z nauki przestrzennej.

Komponenty klatki:

- Klatka, typ 2000

- Główna jednostka kontrolująca dla 4 narożników kondycjonujących

- Narożnik kondycjonujący MOUSE – 4 szt.

- 2 krokowo sterowane drzwi

- 2 kilometry

- 2 sensory wiązkowe do detekcji wsuwania nosa

- 1 czujnik temperatury do detekcji obecności

- 2x3 multikolorowe wskaźniki LED

- 1 zawór wpustu powietrza

- 1 antena RFID

- Okablowanie i zestaw węży

- 2 długie kable

- 2 krótkie kable

- 2 węże powietrzne krótkie

- 2 węże powietrzne długie

- 1 wąż do podłączenia powietrza

- 1 9-pinowy kabel podłączeniowy

- Pokrywa druciana

- Pokrywa z filtrem, typ 2000

Kod CPV:

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38425000-0 Urządzenia pomiarowe i sterujące

34970000-7 Urządzenia monitorowania ruchu

Okres Gwarancji - według deklaracji w ofercie Wykonawcy (min. 24 m-cy)

Termin realizacji zamówienia – według deklaracji w ofercie Wykonawcy (max. 60 dni)

II. Informacje dotyczące zaoferowania produktu równoważnego

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym klatki IntelliCage® firmy NewBehavior, czyli pochodzącej od innego producenta, ale zawierającej tożsame elementy i posiadającej takie same lub lepsze możliwości badawcze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego kartę katalogową (opis) lub oświadczenie producenta stwierdzające, że oferowana klatka jest równoważna do klatki opisanej w opisie przedmiotu zamówienia i umożliwia prowadzenie tożsamych badań.

III. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.caly@nencki.gov.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Klatka IntelliCage® firmy NewBehavior.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%).

IV. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy (według deklaracji w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.