Warszawa, dnia 29-10-2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 131/2019

na dostawę

Komory do PCR model UVT-S-AR

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Beata Kaza

e-mail: b.kaza@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 07.11.2019 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Komora do PCR model UVT-S-AR o parametrach:

- ściany ze szkła (EUROGLA S, Niemcy)

- ściana tylna i blat roboczy ze stali nierdzewnej

- wbudowana otwarta lampa UV 2x30W

- recyrkulator UV 1x30W

- automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu okna

- lampa światła białego 1xTLD-30W

- potrójne gniazdo elektryczne wewnątrz komory

- wymiary obszaru roboczego 1200x520mm

- gwarancja – 12 miesięcy

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kaza@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora do PCR

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi 60 dni (termin deklarowany do określenia w ofercie)

- Okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy (deklarowany okres do określenia w ofercie)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2266;, e-mail: w.boguta@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_