Warszawa, dnia 06.08.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 78/2019

na dostawę

Systemu perfuzji wnętrza pipety rejestrującej w pomiarach typu „Patch-clamp”

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Agnieszka Walewska/Piotr Koprowski

e-mail: a.walewska@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 09.08.2019,  do godz. 12.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: SYSTEM PERFUZJI WNĘTRZA PIPETY REJESTRUJĄCEJ W POMIARACH TYPU "PATCH-CLAMP". System perfuzji wnętrza pipety służącej do rejestracji aktywności pojedynczych kanałów techniką patch-clamp. System perfuzji pipety umożliwia wymianę roztworu w środku pipety bez naruszenia skrawka błony znajdującego się na jej końcu. W skład systemu wchodzi: i)  adaptor do zamocowania pipety zgodny z głowicą wzmacniacza Axopatch 200B  (Molecular Devices); ii) kontroler do utrzymywania stałego ciśnienia w pipecie z  funkcją podawania i odsysania cieczy; iii) kwarcowa kapilara umiejscawiająca wymianę cieczy w czubku pipety rejestrującej.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.walewska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: „system perfuzji pipety”

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptor do zamocowania pipety zgodny z głowicą wzmacniacza Axopatch 200B (Molecular Devices) |  |  |
| 2. | Kontroler do utrzymywania stałego ciśnienia w pipecie z funkcją podawania i odsysania cieczy |  |  |
| 3. | Kwarcowa kapilara umiejscawiająca wymianę cieczy w czubku pipety rejestrującej |  |  |
| 4. | Gwarancja 12 miesięcy |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ………………………………………………………………………………

Zapoznałem/am się ze wzorem umowy stanowiącym nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń.

……………………………………                      		 …………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy