|  | Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Warszawa, 09 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe nr 80/2019

na usługę

wymiana uszkodzonych wentylatorów (3 szt. nawiewne i 3 szt. wywiewne) do przewietrzania strychu budynku głównego

dla

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa 02-093, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Władysław Zarudzki

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia: 21 sierpnia 2019 r.,  do godz. 9:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana uszkodzonych wentylatorów 3 szt. nawiewne i 1 szt. wywiewne i montaż dodatkowych     2 szt. wentylatorów wywiewnych do przewietrzania strychu budynku głównego

- Wentylatory nawiewne 3 szt. osiowe o wydajności min 3000 m3 /h (stan po wymianie)

- Wentylatory wywiewne 3 szt. dachowe odśrodkowe + podstawa dachowa i przepustnica o wydajności min 2000 m3 /h (stan po wymianie i montażu)

- Wykonanie nowej instalacji zasilającej i zabezpieczeń

- Przed złożeniem oferty konieczna jest wizyta zapoznawcza odnośnie warunków i sposobów montażu.

Sugerowany termin wizyty zapoznawczej 13 sierpnia 2019 r. w godzinach 9:00-13:00

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: tj. Koszt  dostawy , montażu i uruchomienia

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:  w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wymiana uszkodzonych wentylatorów  wentylatorów nawiewnych do przewietrzania strychu budynku głównego

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.