Warszawa, dnia 25.10.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 128/2019

na dostawę

Zestawu służącego do prezentacji bodźców słuchowych w skanerze MR

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Dawid Droździel

e-mail: d.drozdziel@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 04.11.2019 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zestaw służący do prezentacji bodźców słuchowych w skanerze MR.

W skład zestawu wchodzą:

- 2x słuchawki wokółuszne z przetwornikiem elektrodynamicznym, zdolne do pracy w polu magnetycznym 3T, pasujące do cewki głowowej 12 kanałowej Siemens.

- Słuchawki wokółuszne/nausznie z przetwornikiem piezoelektrycznym, zdolne do pracy w polu magnetycznym 3T, pasujące do cewki głowowej 32 kanałowej Siemens

- Słuchawki dokanałowe z przetwornikiem elektrodynamicznym, zdolne do pracy w polu magnetycznym 3T, pasujące do cewki głowowej 32 kanałowej Siemens.

- Wzmacniasz i niezbędny osprzęt do pracy słuchawek.

- Fantom głowy wraz z oprogramowaniem umożliwiający rejestrację dźwięku o dużej dokładności, pracujący w polu magnetycznym 3T.

Kod CPV:

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38425000-0 Urządzenia pomiarowe i sterujące

Okres Gwarancji - według deklaracji w ofercie Wykonawcy (min. 24 m-ce)

Termin realizacji zamówienia – według deklaracji w ofercie Wykonawcy (max. 30 dni)

II Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o cenie zamówienia, terminie realizacji i okresie gwarancji.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: d.drozdziel@nencki.gov.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Oferta na dostawę Zestawu służącego do prezentacji bodźców słuchowych w skanerze MR.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%). W przypadku ofert składanych przez Wykonawców zagranicznych (dla porównania ofert – do ceny netto w ofercie wykonawca doliczy obowiązujący w Polsce podatek VAT). W takim przypadku podatek VAT zostanie rozliczony przez Zamawiającego.

III Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy (według deklaracji w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.