Warszawa, dnia 08.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 79/2019

na dostawę izobarycznych znaczników peptydów do wykorzystania w różnicowej analizie proteomicznej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: W. Konopka

e-mail: w.konopka@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert:  nie później niż do dnia 19.08.2019 r do godz 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Zestaw znaczników izobarycznych umożliwiających jednoczesną (w ramach jednego pomiaru przy wykorzystaniu ultasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczą, tandemową spektrometrią mas) różnicową analizę ilościowa białek pochodzących z 10 różnych próbek (porównanie różnic w ekspresji białek pomiędzy 10 próbkami)

  - TMT10plex isobaric label reagent set, 1 x 5 mg lub równoważne (ilość: 3)

kod CPV odczynniki labolatoryjne 33696500-0

- Zestaw znaczników izobarycznych umożliwiających optymalizację procedury przygotowania próbki  do różnicowej analizy ilościowej z wykorzystaniem zestawu znaczników izobarycznych TMT10plex

  - TMTzero label reagent  lub równoważne (ilość: 15)

kod CPV odczynniki labolatoryjne 33696500-0

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta musi zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: w.konopka@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Izobaryczne znaczniki peptydów

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.

III. Dodatkowe informacje:

- Termin realizacji zamówienia najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia , co uzależnione jest  od dostępności środków finansowych,  o czym zamawiający  powiadomi wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- W formularzu oferty będącym jednocześnie przedmiotem zamówienia, podawane są zatem zarówno 	nazwy poszczególnych elementów, asortymentu, jak i odpowiadające im numery katalogowe. W 	formularzu podane są również zapotrzebowania ilościowe, które zamawiający planuje zamówić. 	Wszystkie te informacje umożliwiają Wykonawcom sporządzenie wyceny zamówienia i sporządzenie 	rzetelnej oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru, co również umożliwia fakt, że 	numery i symbole  katalogowe producentów dostępne są dla każdego zainteresowanego,

szczególnie 	zajmującego się dostawą odczynników.

6.	 Jeżeli oferowany produkt pochodzi od innego producenta niż wskazany w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego, oświadczenie producenta stwierdzające, że odczynnik jest równoważny do odczynnika opisanego numerem katalogowym podanym w opisie przedmiotu zamówienia lub poprzez złożenie kart katalogowych dla każdego z zaoferowanych odczynników stwierdzających, że zaoferowany odczynnik jest tożsamy z odczynnikiem wskazanym w formularzu asortymentowo-cenowym opisanym szczegółowo przez karty charakterystyki dostępne w katalogu producenta na jego stronie internetowej.

7.	 Wykonawca winien również wykazać w dowolny sposób, że zaoferowane odczynniki równoważne:

a) pozwalają na kontynuację badań prowadzonych przez Instytut bez konieczności przeprowadzania dodatkowych testów, a także badań lub kalibracji używanych urządzeń,  nie wpłyną jednocześnie na zwiększenie ilości stosowanych odczynników równoważnych względem pierwotnie używanych,

b) nie spowodują uszkodzenia używanych urządzeń, a jeśli do takiego uszkodzenia dojdzie i uszkodzenie zostanie potwierdzone przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, to wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za poniesione szkody i zobowiązuje się do ich przywrócenia do stanu poprzedniego, przy czym w wyniku napraw stan techniczny pozostanie na niezmienionym poziomie, a Zamawiający nie poniesie z tytułu napraw dodatkowych kosztów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Osoba do kontaktu………………………………………………………………………………………………………………..……

Nr telefonu…………………………………………, adres e-mail …………………………………………………………………

| Lp. | Opis systemu | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | zestaw TMT10plex isobaric label reagent set, 1 x 5 mg lub rówoważne (ilość: 3) – nr kat. 90406 |  |
| 2. | zestaw TMTzero label reagent lub równoważne (ilość: 15) – nr kat. 90067 |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia nie później niż …………………dni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………                      	……………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Zapoznałem/am się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

……………………………………………………			……………………………….………………………………….

Miejscowość, data					Podpis i pieczęć Wykonawcy