

Warszawa, dnia 01.09.2022 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 064/2022**

na dostawę

**Wirówki z chłodzeniem,**

**Termomikserów (2 sztuki)**

**Wytrząsarek (2 sztuki)**

**Pipety wielokanałowej**

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

 Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 07.09.2022 r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wirówki z chłodzeniem, Termomikserów (2 szt.), Wytrząsarek (2 sztuki) i Pipety wielokanałowej z następującymi parametrach i funkcjach:

Wirówka z chłodzeniem:

* Zakres temperatur od –9 do +40 °C z funkcją wstępnego chłodzenia
* Maks. prędkość: 31150 ×g (18000 rpm)
* Timer od 10 sekund do 99,5 minuty lub praca ciągła
* Do 100 programów zdefiniowanych przez użytkownika
* Automatyczne rozpoznawanie wirnika, wykrywanie niewyważenia i funkcja szybkiego wirowania
* Czynnik chłodniczy o niskiej emisji GWP i CO₂
* W zestawie rotor o pojemności 24 x 1,5/2 ml
* Poziom hałasu  <56 dB(A)
* Waga (kg) 51
* Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) - 360×675×288

Termomikser (2 sztuki):

* Wymiary (wys. x głęb. x szer.) 130 x 230 x 205 mm
* Zakres temperatur +4 do 100ºC
* Zakres regulacji temperatury 15 poniżej temperatury otoczenia do +100ºC
* Jednorodność temp. 4ºC 0,6±ºC
* Jednorodność temp. 37ºC 0,1±ºC
* Jednorodność temp. 100ºC 0,3±ºC
* Prędkość chłodzenia od 100ºC do 25ºC - 5ºC/min (~15 minut)
* Prędkość chłodzenia od 25ºC do 4ºC - 1,8ºC/min (~12 minut)
* Prędkość wytrząsania 250 do 1400 obr./min
* Wyświetlacz (temperatura) 2 linie x 16 znaków LCD
* Średnica orbity 2mm
* Timer (z automatycznym wyłączaniem i alarmem dźwiękowym) 1 minuta do 96 godzin (co 1 minuta)
* Maksymalny poziom hałasu 53,8dba
* Moc grzewcza/chłodząca 60W
* Zasilanie zewnętrzne Wejście AC 120-230V, 50/60Hz Wyjście DC 12V
* Pobór mocy 60W (4,9A)
* Napięcie wejściowe 12V DC
* Waga 3,7 kg
* Wyposażenie dodatkowe:
* 1 termomikser z blokiem o pojemności 24 x 1,5 ml
* 1 termomikser z blokiem o pojemności 24 x 2 ml

Wytrząsarka typu vortex (2 sztuki):

* Typ ruchu orbitalny
* Amplituda 4,5 mm
* Zakres prędkości (obr./min) 2800 stałe
* Maksymalna pojemność 50 ml
* Moc silnika wejście/wyjście 1,2/0,8 W
* Ø×H (mm) 100 × 70
* Waga (kg) 0,55
* Klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: IP 40
* Dostarczana z 12V zestawem zasilającym

Pipeta wielokanałowa:

* Łatwo regulowany system wysokości wyrzutnika, kompatybilny z praktycznie wszystkimi marki końcówek
* Profilowany kształt uchwytu, rozdzielacz 360° i system miękkich sprężyn zapewniają płynne i bezwysiłkowe pipetowanie, nawet podczas długotrwałego użytkowania
* Odporny na promieniowanie UV i w pełni autoklawowalny
* Łatwy i szybki system rekalibracji
* Spust oznaczony kolorami dla łatwej identyfikacji objętości
* Objętość 0,5 - 10 µl
* Dokładność ±10 - ±2,0 %
* Precyzja ≤8,0 - ≤1,2 %

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie częściowych ofert na poszczególne ww. sprzęty laboratoryjne.

**Gwarancja:** min. 24 miesięcy

**Termin realizacji zamówienia:** max. do 6 tygodni

**Dostawa, wniesienie,**

**II Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).

**III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl
12. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Sprzęt laboratoryjny.**
13. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
14. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
15. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
17. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
18. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

**IV Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
7. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
8. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy"

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>