Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Noże diamentowe do ultramikrotomii, do skrawania tkanek zatopionych w żywicy

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noże diamentowe do ultramikrotomii, do skrawania tkanek zatopionych w żywicy: - Nóż typu „ultra” do krojenia skrawków ultracienkich: kąt nie mniej niż 45°, szerokość nie mniej niż 3,0 mm, - Nóż typu „histo” do krojenia skrawków histologicznych: kąt nie mniej niż 50°, szerokość nie mniej 3,0 mm - Nóż typu „trim” do trymowania bloczków żywicy kąt 45 ° | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Obecność zintegrowanych wnęk na siatki TEM w nożu ultra ………………… (TAK – 70 pkt, NIE – 0 pkt).

Termin realizacji zamówienia (dostawy) ………..…… (7 dni - 20 pkt, 10 dni - 10 pkt, 14 dni - 0 pkt)

Gwarancja …………………… (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: h.nieznanska@nencki.edu.pl; tel. 22 589 23 18 http://www.nencki.gov.pl_