Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Modyfikacja okularu mikroskopu – pakiet bezpieczeństwa laserów

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modyfikacja okularu mikroskopu – pakiet bezpieczeństwa laserów o następujących cechach: - Modyfikacja trinokularu mikroskopu prostego Zeiss Axio Examiner.A1 w celu zabezpieczenia użytkownika mikroskopu przed szkodliwym promieniowaniem laserowym - Modyfikacja musi blokować światło lasera przed dotarciem do okularu albo odcinać światło lasera przed dotarciem do trinokularu w momencie skierowania światła do okularu - Modyfikacja powinna współpracować z systemami konfokalnymi współdziałającymi z mikroskopem prostym Zeiss Axio Examiner.A1 | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Modyfikacja będzie zainstalowana i przetestowana przez Wykonawcę | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………………..…… (max. do 14.12.2020 r.).

Gwarancja: ……………………………………… (min. 12 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl; tel. 22 589 23 82 http://www.nencki.gov.pl_