Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Blok grzewczy z wytrząsaniem

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok grzewczy z wytrząsaniem typu termomikser, z blokiem na probówki wirownicze 1,5ml z kontrolą temperatury, grzaniem i chłodzeniem oraz regulacją prędkości wytrząsania. Parametry: - aluminiowy blok grzewczy na probówki wirownicze 1,5ml – miejsce na co najmniej 40 probówek typu Eppendorf; - możliwość wymiany bloku; - dostępność kompatybilnych bloków dla innych objętości probówek wirowniczych (w tym 0,5ml i 2ml) i standardowych płytek 96 dołkowych; - amplituda wytrząsania minimum 3 mm; - zakres prędkości wytrząsania co najmniej od 300 do 1500 obrotów na minutę; - zakres regulacji temperatury - chłodzenie 14 °C poniżej temperatury otoczenia; - zakres regulacji temperatury - grzanie 100 °C lub wyższa; - dokładność utrzymania temperatury ±0,5 °C, lub dokładniejsza; - szybkość grzania (°C/min) 6,5 °C/min, lub wyższa; | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 4 tygodnie).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl;  http://www.nencki.gov.pl_