Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………

Osoba do kontaktu: …………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………..

Przedmiot zamówienia: Instrument klawiszowy dostosowany do skanera MR

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrument klawiszowy dostosowany do skanera MR: - Klawiatura MIDI - Klawiatura fortepianowa o skali 2 oktaw z pełnowymiarowymi klawiszami (155-165mm/oktawa). - Możliwość bezpiecznego używania urządzenia w polu magnetycznym 3T. - Brak wpływu pola magnetycznego o indukcji 3T na funkcjonowanie urządzenia. - Interface MIDI i możliwość rejestrowania odpowiedzi w programie Presentation® 20.1. - Maksymalna latencja układu na wyjściu MIDI poniżej 25 ms. - Bezprzewodowa komunikacja między klawiaturą, a odbiornikiem sygnału na dystansie co najmniej 4 m. - Czas działania na zasilaniu bateryjnym, co najmniej 12 godzin (6 godzin pracy ciągłej i 6 godzin w trybie czuwania). - Czas ładowania (od poziomu rozładowania do pełnego naładowania) poniżej 12 godzin. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Udokumentowane doświadczenie w produkcji bezprzewodowych systemów rejestracji odpowiedzi funkcjonujących w polu magnetycznym 3T (do formularza oferty załączam referencje od podmiotu/ podmiotów na rzecz, których Wykonawca realizował zamówienia. Referencje te poświadczają wymagane doświadczenie opisane powyżej). | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Przeprowadzenie testów prototypu urządzenia w skanerze MR do 31.05.2020 | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN, ……….. % VAT,

Cena brutto ………………….…… PLN

Deklarowany termin realizacji zamówienia ……..…………(najpóźniej do dnia 31.12.2020)

Deklarowany Okres gwarancji…………………. (minimum 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………	               		                               ………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892545; e-mail: d.drozdziel@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_