Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wirówka z chłodzeniem na probówki wirownicze 1,5ml

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Równoważny | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka model MICROSTAR 30R z chłodzeniem na probówki wirownicze 1,5ml lub równoważny - Wirówka nablatowa z chłodzeniem i kontrolą temperatury zapewniająca zakres temperatur wirowania od -5°C do 40°C - Rotor kątowy na co najmniej 24 probówki typu eppendorf 2ml/1,5ml - Prędkość wirowania odpowiadająca co najmniej 30000 x g dla rotora w zestawie - Możliwość wymiany rotora na inny model - Dostępność w ofercie kompatybilnych z wirówką rotorów na standardowe płytki wielodołkowe i probówki typu falcon 15ml i 50ml | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 4 tygodnie).

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl;  http://www.nencki.gov.pl_