Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Prace remontowe na dachu budynku Zwierzątarni Instytutu Biologii Doświadczalnej

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace remontowe: - uzupełnienie i naprawa izolacji termicznej na dachu budynku Zwierzętarni; - przygotowanie do malowania oraz malowanie 100% powierzchni dachu o powierzchni około 1950m2 specjalistyczną membraną hydroizolacyjną (np. Neoproof PU W-40 lub równoważna) o właściwościach: - do stosowania na izolacji z pianki PU w celu jej ochrony; - odporność na zastoiny wody; - wysoka wytrzymałość mechaniczna; - odporność na promieniowanie ultrafioletowe i niesprzyjające warunki atmosferyczne; - zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur od -40˚C do +80˚C; - przyjazna dla środowiska i użytkownika (produkt jednoskładnikowy na bazie wody) | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji prac remontowych wynosi …………………… od daty zawarcia umowy (max. 3 tygodnie).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892529; e-mail: m.skierniewski@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_