Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu ……………………………………………………….., tel. ………………………………….. e-mail ……………………………

Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej IV etap części budynku Zwierzętarni

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Zakres dokumentacji architektoniczno-budowlanej powinien zawierać rozbudowę linii ppoż. modernizowanej części budynku i pomieszczenia pomocniczo-magazynowego Zwierzętarni oraz projekt budowlany w branżach architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i automatyki. - Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: - uzyskania niezbędnych do wykonania projektu decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień oraz ekspertyz, podkładów mapowych, warunków technicznych, inwentaryzacji, badań archeologicznych, - inwentaryzacji instalacji elektrycznej sanitarnej i budowlanej przed wykonaniem dokumentacji projektowej oraz określnie bilansu mocy elektrycznej i ciepła technologicznego, - opracowania specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru, - współpracy po wykonaniu projektu na etapie otrzymywania decyzji administracyjnej. |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia …………………tygodni od daty podpisania umowy (maksimum 10 tygodni)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………            	  …………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2180;, e-mail: d.walaszczyk@nencki.gov.pl; http://www.nencki.edu.pl_