Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa z opcją elektrycznej regulacji wysokości blatu roboczego.

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa z opcją elektrycznej regulacji wysokości blatu roboczego o następujących parametrach: - przepływ laminarny powietrza: pionowy, w zakresie 0,25-0,50m/s; - wymiary zewnętrzne komory nie większe niż 1340x800 (szerokość x głębokość); - przestrzeń robocza min. 1250 x 645 mm (szerokość x głębokość); - wnętrze obszaru roboczego wykonanie ze stali nierdzewnej; - powierzchnia robocza dzielona na 2 płyty ze stali nierdzewnej; - elektryczna regulacja wysokości blatu roboczego w zakresie 99-119 cm; - możliwość podniesienia szyby frontowej podczas pracy w zakresie min. 20-25 cm; - filtr Hepa – główny i wylotowy klasy H14; - lampa UV o mocy 30 WAT; - oświetlenie białe LED; - min. 2 gniazda elektryczne wewnątrz komory; - panel sterujący z dotykowym wyświetlaczem w języku polskim; - podstawa/stelaż na kółkach; - komora musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469TUV, deklarację zgodności CE oraz certyfikat ISO 9001. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | W cenie zamówienia (dostawa, wniesienie, montaż i szkolenie – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Gwarancja min. 36 miesięcy | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj………………………..PLn

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia ……………tygodni od daty zawarcia umowy (maksimum 8 tygodni)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 2223; e-mail: b.kaza@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_