Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wirówka z chłodzeniem o sile wirowania rcf21130xg z rotorem na 24 probówki 1,5/2 ml;

Wirówka z chłodzeniem o sile wirowania rcf20913xg z rotorem wychylnym z 4 koszami oraz kompletem adapterów umożliwiającym wirowanie probówek 16x50ml/32x15ml/56xFACS (średnica otworu 13 mm);

Zestaw pipetorów, pipet jednokanałowych i 8-kanałowych wraz ze statywami

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka z chłodzeniem o sile wirowania rcf21130xg z rotorem na 24 probówki 1,5/2 ml; | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Wirówka z chłodzeniem o sile wirowania rcf20913xg z rotorem wychylnym z 4 koszami oraz kompletem adapterów umożliwiającym wirowanie probówek 16x50ml/32x15ml/56xFACS (średnica otworu 13 mm); | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Zestaw pipetorów, pipet jednokanałowych i 8-kanałowych wraz ze statywami: - pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10ul – 5 szt.; - pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20ul - 5 szt.; - Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl – 5 sztuk - pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000ul – 5 szt.; - pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300ul – 2 szt.; - statyw karuzelowy na 6 sztuk pipet – 5 szt.; - pipetor automatyczny z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45um. – 3 szt., | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 4. | Gwarancja zgodnie z opisem w załącznikach (nr 1a, 1b i 1c) | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia ………………….  tygodni od daty zawarcia umowy (max. 3 tygodnie)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

Załączam specyfikacje techniczne, opisy techniczne do następującego przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1a  - Wirówka z chłodzeniem o sile wirowania rcf21130xg z rotorem na 24 probówki 1,5/2 ml

Załącznik nr 1b - Wirówka z chłodzeniem o sile wirowania rcf20913xg z rotorem wychylnym z 4 koszami oraz kompletem adapterów umożliwiającym wirowanie probówek 16x50ml/32x15ml/56xFACS (średnica otworu 13 mm)

Załącznik nr 1c -  Zestaw pipetorów, pipet jednokanałowych i 8-kanałowych wraz ze statywami

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892356; e-mail: b.badyra@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_