Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka laboratoryjna -30˚C ARCTIKO LF 300 o pojemności 346 l wraz  z dwoma dodatkowymi półkami wewnętrznymi (5060004-01).

Na zakup przedmiotu umowy Zamawiający może przeznaczyć maksymalnie kwotę –  do 13 098,15 netto zł + VAT

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka laboratoryjna -30˚C ARCTIKO LF 300 - Pojemność: 346 L - Wymiary zewnętrzne: 520 x 700 x 1997 mm - Wymiary wewnętrzne: 400 x 575 x 1505 mm - 3 regulowane półki - Wnętrze ze stali nierdzewnej - Awaryjne podtrzymywanie pracy sterownika (do 72 godz.) - Zużycie energii 8,7 kWh/34h | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dwie półki metalowe z uchwytami (5060004-01) | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Gwarancja: min. 24 miesięcy | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 5 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892459; e-mail: p.dobrzyn@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_