Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: SciCam Pro with PCIeCard and LinLab II and Product Manuals USB

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SciCam Pro with PCIeCard - Kamera CCD Scientifica 24 kl./s przy pełnej rozdzielczości (40 kl./s), binen 2x2) 14-bitowa matryca Sony o przekątnej 11 mm. - Szybki interfejs USB 3.0 jest dostarczany z oprogramowaniem Ocular, kompatybilny z Windows 7 (64-bitowy), Windows 8 (64-bitowy) i Windows 10 (bitowy). - Zawiera 2-portowy adapter PCI Express (PCIe) SuperSpeedd USB 3.0 z UASP - LP4 Power | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | LinLab II and Product Manuals USB | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Gwarancja: min. 12 miesięcy | (TAK/NIE) |  |
| 4. | Termin realizacji zamówienia (max. do 4 tygodni) | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892268; e-mail: k.radwanska@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_