Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa, utrzymanie w ruchu oraz konserwacja systemów automatyki central wentylacyjnych oraz wsparcie techniczne w tym zakresie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompleksowa obsługa, utrzymanie w ruchu oraz konserwacja systemów automatyki central wentylacyjnych oraz wsparcie techniczne w tym zakresie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk - Przeglądy i prace konserwacyjne 15 central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych w tym diagnostyka stanów alarmowych i czynności zapobiegawcze, nastawa i kontrola parametrów użytkowych, okresowa wymiana filtrów, optymalizacja pracy strefowych nagrzewnic, utrzymanie czystości komór oraz wymienników energii cieplnej, dobór i kontrola pracy regulatorów PID temperatury wraz z doborem wydatkiem napędów, dobór i kontrola parametrów pracy falowników, dobór i regulacja urządzeń peryferyjnych (np.: nawilżacze, osuszacze, ogrzewacze, przepustnice) aby utrzymać wymagane optymalne warunki bytowe. - 60 kanałowych nagrzewnic elektrycznych – w tym kontrola zabezpieczeń termostatycznych, zachowanie właściwej kolejności rozruchów/zatrzymań. - 60 szt. regulatorów temperatury - 102 regulatory zmiennego wydatku powietrza - 32 siłowniki zaworów i regulatorów klimakonwektorów - Obowiązkowa jest wizyta w miejscach zainstalowania central w celu oceny zakresu usługi - Przeglądy i konserwacje urządzeń wykonywane będą w odstępach jednomiesięcznych - Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym (osobą do kontaktu po stronie IBD). - Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail. - Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego – protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury. - Koszty części zamiennych niezbędnych do naprawy lub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Uprawnienia dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi oraz kompetentność obsługi oprogramowani automatyki: - Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia pracownika do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz - Skan certyfikatu i/lub referencje potwierdzające uprawnienia do obsługi oprogramowania oraz posiadanie narzędzi i licencji deweloperskich dla systemów automatyki: - SatchNET i BAS2000 - Satchwell Visisat - Workplace Techtool - Platforma systemowa Wonderware ilnTouch - Eliwell Free Studio - ControlApplications Uniart - Carel 1tool - Carel c.Suite Kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe wymagania zostaną dołączone do Umowy w postaci Załącznika. | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Gwarancja na części zamienne - …………………………(min. 12 miesięcy).

Umowa zawarta na czas określony  - 12 miesięcy .

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892529; e-mail: m.skierniewski@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_