Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Inkubator do hodowli komórkowych

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Inkubator do hodowli komórkowych o następujących parametrach i funkcjach: - Inkubator kontrolujący stężenie CO2, O2 i temperaturę - Inkubator o pojemności min 163 L +/- 5L - Inkubator z płaszczem powietrznym do kontroli temperatury - Czujnik podczerwieni IR do kontroli stężenia CO2 niezależnie od temperatury oraz wilgotności wewnątrz inkubatora - Funkcja dekontaminacji gorącym suchym powietrzem, możliwość wyposażenia w filtr przeciwpyłowy - Automatyczna kalibracja CO2 - Inkubator wyposażony w min. 5 półek ze stali nierdzewnej. Osobne drzwi dla każdej z półek - Wewnętrzne drzwi szklane – 6szt - Możliwość zainstalowania min 18 półek - Wyświetlacz LCD wskazujący temperaturę i stężenie CO2 i O2 - Alarm wizualny i dźwiękowy nieprawidłowej pracy inkubatora - Wymiary zewnętrzne WxDxH max. 62,5x63,5x91,5 cm - Zakres temperaturowy w zakresie co najmniej +5 °C (od temperatury otoczenia) do minimum 50,0°C, dokładność +/-0,3°C - Temperatura sterylizacji w zakresie co najmniej +60 - 140°C +/-3°C - Czas sterylizacji od co najmniej 30 minut do najwyżej 10 godzin - Kontrola CO2 w zakresie 2% - 20.0%. Stabilność CO2 +/- 0,1% - Kontrola O2 w zakresie 2% - 89%. Stabilność CO2 +/- 0,5% - Wilgotność 95%+/- 3%RH, naturalne parowanie - Zabezpieczenie zatrzymujące pracę urządzenia w przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej - Waga max. 85 kg (ze standardowym wyposażeniem) - Możliwość umieszczenie w przyszłości drugiego inkubatora, tego samego producenta na górze w celu oszczędności miejsca bez wpływu na poprawność działania systemu sterylizacji suchym powietrzem i utrzymania zadanego stężenia CO2 i O2 - Rok produkcji 2020 - Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz. - Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji - Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 10 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_