Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie stanowiska pracy pracowników B+R

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Stół wyspowy o wym. (szer. x gł x wys.) 2500x1405x900 mm (2 szt.) - - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi - - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm - - nadstawka z 2 półkami ze szkła bezpiecznego - - 12 gniazd elektrycznych 230 V IP54 - - oświetlenie ledowe umieszczone pod dolną półką nadstawki - Stół o wym. (szer. x gł x wys.) 1750x750x900 mm (1szt.) - - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi - - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm - - 3 x półka laminowana nad stołem z oświetleniem ledowym w dolnej półce - Półka z płyty laminowanej o gr. 18 mm, okleina pcv gr. 2 mm, dł. 4500 mm, gł. 300 mm (1 szt.) - Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 650x750x900 mm (1 szt.) - - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi - - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm z podniesionym obrzeżem - - 1 x zlew ceramiczny - - 1 x bateria laboratoryjjna z/c woda - - 1 x ociekacz kołkowy - - pod blatem szafki laminowane: - - 1 x "600" zlewozmywakowa, instalacyjna - Stół o wym. (szer. x gł x wys.) 730x750x900 mm (1 szt.) - - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi - - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesięcy | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu wg projektu, | (TAK/NIE) |  |
| 4. | Montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli, | (TAK/NIE) |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji systemów | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 10 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892356; e-mail: e.rejmak@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_