Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Jednokanałowy stymulator elektryczny dużej mocy

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednokanałowy stymulator elektryczny dużej mocy o następujących właściwościach: - Możliwość przełączania pomiędzy trybami stałego prądu i stałego napięcia - Sygnał wyjściowy dużej mocy jest izolowany - Nie wymaga baterii do pracy - Napięcie maksymalne: 200 V - Maksymalne natężenie: 100 mA - Minimalny czas pulsu: 1 mikrosekunda - Maksymalny czas pulsu: 25 godzin - Możliwość uruchamiania za pomocą sygnału TTL wysłanego z urządzeń zewnętrznych i ma w tym celu wbudowane gniazdo BNC - Możliwość kontroli za pomocą panelu sterującego urządzenia oraz poprzez oprogramowanie instalowane w środowisku Windows 10 - Rodzaje sygnału stymulacji (ang. waveform types): jednofazowe, dwufazowe, pochylne (ang. ramp), możliwe do zdefiniowania przez użytkownika - Do stosowania w systemie zasilania 220 V / 50 Hz | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892339; e-mail: m.michaluk@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_