Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wielokanałowe sondy do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych z mózgu firmy NeuroNexus lub równoważne oraz 64-kanałowy przedwzmacniacz dedykowany do wskazanych elektrod

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielokanałowe sondy do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych z mózgu firmy NeuroNexus lub równoważne (zgodnie z opisem – załącznik nr 1a) - sondy z elektrodami o małej powierzchni (<200 µm2) pozwalającymi na rejestracje potencjałów polowych oraz potencjałów czynnościowych - Elektrody powinny być rozłożone na regularnej siatce: - 8x8 (odstępy 0,2x0,2 mm); - 4x8 (odstępy 0,2x0,2 mm i 0,2x0,4 mm) - 1X16 (0.1 MM SPACING) | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |  |
| 2. | 64-kanałowy przedwzmacniacz (HEADSTAGE) do systemu Smartbox dedykowany do wskazanych elektrod (zgodnie z opisem – załącznik nr 1a) | TAK/NIE |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodnie od daty zawarcia umowy (max. 4 (cztery) tygodnie).

Do oferty należy dołączyć załącznik 1a wraz z cenami. Suma cen w załączniku 1a musi się równać łącznej cenie oferty

Należy wskazać cenę wraz z walutą np. USD, PLN, EURO. Do porównania ofert zostanie kurs sprzedaży BGK z dnia otwarcia ofert.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 24 20, 589 23 64, e-mail: e.kublik@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_