Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………………..….

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………..

tel. …….......................................……., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

Przedmiot zamówienia: Rotor S120-AT2 Thermo Fisher Scientific lub równoważny

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Równoważny | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor S120-AT2 Thermo Fisher Scientific lub równoważny o następujących parametrach: - Materiał – Tytan - Pojemność - 10 x 2mL - Max. RCF - 649,826 x g - Max. prędkość - 120,000rpm - Promień (metryczny) - 40.4mm - Promień (metryczny) Min. - 25.4mm - K Współczynnik - 8.2 - Max. długość tuby - 34mm - Max. średnica rury - 11mm - Waga netto - 1.2 lb. (0.54kg) - Kąt - 30° - Średni RCF - 529,190 x g - Min. RCF - 408,554 x g - Kompatybilny z wirówkami Sorvall M-120 i SorvallDiscovery M-120 | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto …………….. PLN,

Podatek  ………………….. % VAT, tj. ………………..PLN

Cena brutto …………..…… PLN

Termin realizacji zamówienia …… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 8  tygodni).

Gwarancja … ….miesięcy (min. 60 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………….	               		                               ……………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: z.zielinski@nencki.edu.pl; tel. 22 5892318 http://www.nencki.gov.pl_