Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: 2 sztuki - Aparat do transferu białek

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Równoważny | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 sztuki - Aparatu do półsuchego transferu białek „BLOTTER SEMI-DRY PERFECTBLUE SEDEC M” lub równoważny - powierzchnia elektrod dla transferu minimum 20 x 20 cm - anoda tytanowa pokryta platyną, - katoda ze stali nierdzewnej, - pokrywa mocowana za pomocą trzech śrub, - zestaw kabli zasilających | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 4 tygodnie).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl;  http://www.nencki.gov.pl_