Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wyciągarka do mikropipet szklanych

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyciągarka do mikropipet szklanych z następującymi parametrami: - zautomatyzowany system podwójnego wyciągania - możliwość wyboru ustawienia trybu wyciągania między jednostopniowym a dwustopniowym - siła wyciągania – swobodny, grawitacyjny - siła ciągnąca regulowana przez zawieszone masy - napięcie robocze: AC100V - AC240V, 50/60 Hz - element grzejny: drut kantalowy - akcesoria w zestawie: Zapasowy podgrzewacz (drut kantalowy), przewód zasilający - pobór mocy Ok. 72 W. - wymiary maksymalne szer. 220 x gł. 200 x wys. 200 mm - waga maks. 3,5 kg | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892343; e-mail: b.kulawiak@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_