Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Mikroskop stereoskopowy

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica Zoom o mnożniku 8x Obiektyw Plan Apochromatyczny o powiększeniu 0,5x i aperturze numerycznej N.A min. 0,0525 Odległość robocza obiektywu min.82 mm Zakres powiększeń mikroskopu 5x-40x, pole widzenia przy powiększeniu 5x min 69,8 mm , pole widzenia przy powiększeniu 40x min. 5,5 mm Dwustronne pokrętło zmiany powiększenia zoom wyskalowane dla 6 pozycji Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 22mm , każdy z możliwością montażu mikrometrów okularowych. Nasadka okularowa o kącie nachylenia okularów 20 stopni z bocznym tubusem do zamocowania kamery Oświetlacz do światła odbitego LED, pierścieniowy z możliwością pracy segmentowej Gumowe muszle oczne pokrowiec antystatyczny na mikroskop Statyw do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym LED z płytką szklaną o średnicy min. 180mm. Dwustronny osiowy układ ogniskowania mikro/makro Serwis gwarancyjny- min. 12 miesięcy | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 12 miesięcy | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_