Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Kamera termowizyjna

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Kamera Instalowana na statywie - Monitor LCD 24’’ (możliwość wyświetlania na biurku portiera – obraz dualny: pełen kolor i termowizja) - Rejestrator z dyskiem twardym co najmniej 100 GB (trwała rejestracja obrazu) - Informacja o pomiarze temperatury w postaci tablicy drukowanej - Dwa obiektywy umożliwiające pomiar temperatury w czasie rzeczywistym - Rozdzielczość termowizyjna – 160x120 lub lepsza - Zakres temperatur (co najmniej od 30 st. C do 45 st. C, dokładność +-0,5 st. C) - Odległość pomiaru min. 1,5 metrów - Alarm świetlny i dźwiękowy – powiadamiający o wykryciu podwyższonej temperatury | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min.24 miesięcy | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie (w cenie oferty) | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… dni od daty zawarcia umowy (max. 14 dni).

Gwarancja ………………………………. (min.24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_