Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Mikromanipulator do rejestracji typu „patch-clamp”

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikromanipulator do rejestracji typu „patch-clamp” z następującymi parametrami: Możliwość zamontowania na platformie „Gibraltar” Zmotoryzowany Praworęczny Dystans roboczy co najmniej 25 mm w 3 osiach Czwarta oś ukośna Rozdzielczość co najmniej 62,5 nm Maksymalna prędkość 2mm/s Wyświetlacz przesuwu na obrotowym koderze optycznym Co najmniej 6 prędkości do wyboru Oferta powinna zwierać kompletny zestaw: mikromanipulator, kontroler, koder optyczny/joystick kable na 220-240 V, 50-60Hz śruby, inne akcesoria niezbędne do działania sprzętu | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w innych walutach niż PLN.  Do porównania ofert stosuje się kurs sprzedaży BGK 
z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892242; e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_