Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Dygestorium

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dygestorium z następującymi parametrami: - Rozmiary: 1200x750x2130 (2300) mm, - Przeszklone - Płyta ceramiczna lub inna wodoodporna i ognioodporna - 2 x gniazda elektryczne, - 2 x woda (ciepła i zimna) - 1 x wylewka wody (dodatkowy atut, jeśli wylewka będzie o rozmiarach i umiejscowieniu umożliwiającym podstawienie cylindra 1 litr) - zlew CCHA E 470x370x250 mm lub podobny, ale nie mniejszy niż 380x370x250 - zawór gazu, - metalową szafkę, - oświetlenie, - sygnalizator przepływu powietrza - wyłącznik nadprądowy - gniazda elektryczne i wyłączniki umieszczone pod blatem - gałki mediów umieszczone na zewnątrz (dodatkowy atut jeśli gałki mediów umieszczone w komorze Oferta powinna zwierać kompletny zestaw: - Dygestoriom - Usługa transportowa - Montaż - Odpowiednia rura do montażu do wyciągu - Dokładną dokumentację: schemat, wymiary, rodzaj użytego materiału | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w innych walutach niż PLN.  Do porównania ofert stosuje się kurs sprzedaży BGK 
z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892242; e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_