Warszawa, dnia 04.11.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 141/2019

na dostawę

FOTOMETRYCZNEGO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewelina Jurewicz

e-mail: e.jurewicz@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 12.11.2019,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 
Zakup fotometrycznego czytnika mikropłytek o następujących parametrach:

- Zakres długości fali co najmniej 350-850nm

- Liniowość nie gorsza niż 3 Abs

- Zakres odczytu 6 Abs

- Szybkość odczytu płytki 96 dołkowej nie gorszy niż 7 sekund

- Dokładność nie gorsza niż 1 % (1-3Abs)

- Precyzja nie gorsza niż 0,2% (1-3 Abs)

- Wbudowana wytrząsarka

- Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 450x260 punktów, mogący wyświetlić wyniki pomiarów absorbancji  jednocześnie w całej płytce oraz wykreślać krzywe kalibracyjne

- Możliwość użytkowania urządzenia bez potrzeby podłączenia do komputera

- Pamięć wewnętrzna pozwalająca na przechowywanie co najmniej 10 protokołów z możliwością opracowania danych pomiarowych przy użyciu funkcji:  cut off, krzywych kalibracyjnych, oznaczania kontroli pozytywnej/negatywnej bezpośrednio z panelu sterowania

- Filtry dostarczone z urządzeniem: 405 nm, 450 nm, 570 nm, 620 nm zainstalowane na zmieniaczu ośmio- pozycyjnym

- Dodatkowy filtr o długości fali 570 nm

- Czytnik musi posiadać osobne łącza USB dla drukarki, komputera, pamięci masowej

- Czytnik musi mieć możliwość drukowania wyników pomiarów bezpośrednio na podłączonej drukarce  bez potrzeby użytkowania komputera

- W zestawie oprogramowanie do obsługi czytnika oraz opracowania danych pomiarowych

- Odczyt płytek 96 dołkowych

- Dostawa

- Instalacja

- Szkolenie po instalacji dla 5 osób

- Gwarancja min. 12 miesięcy

- Termin realizacji zamówienia: do 15 XII 2019

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.jurewicz@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Fotometryczny czytnik mikropłytek

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi do 15.12.2019.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.