Warszawa, dnia 11.09.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 99/2020

na dostawę

Mikroskopu fluorescencyjnego

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 16.09.2020 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Mikroskopu fluorescencyjnego o następujących parametrach:

- Urządzenie służy do wykonywania zdjęć w kanale światła widzialnego oraz fluorescencyjnego (kanał niebieski, zielony i czerwony)

- Źródłem światła są diody LED

- Wzbudzenie dla kanału niebieskiego wynosi: 355/340nm; emisja: 433/436 nm

- Wzbudzenie dla kanału zielonego wynosi: 480/417nm; emisja: 517/5236 nm

- Wzbudzenie dla kanału czerwonego wynosi: 556/520nm; emisja: 615/661nm

- Urządzenie wyposażone jest w ekran dotykowy  o wielkości 10.1 cali, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1280 x 768pikseli

- Ekran dotykowy pokryty warstwą antyodblaskową i antyodciskową

- Możliwość manualnego ustawienia ostrości

- Kontrola poruszania się ruchomej platformy z poziomu touch screena

- Prędkość poruszania się ruchomej platformy wynosi 6mm w kierunku osi X oraz Y

- Urządzenie umożliwia eksport zdjęć w formacie JPEG, TIFF, RAW

- Urządzenie umożliwia nakładanie na siebie jednocześnie zdjęć wykonanych na 4 kanałach

- Przechowywanie danych w pamięci urządzenia o poj. wew. 16GB, co umożliwia zapis ok. 2500 zdjęć w formacie .jpg, 1500 zdjęć w formacie .tiff oraz 400-800 w formacie .raw

- Eksport zdjęć możliwy poprzez podłączenie do 2 flashdisków

- Max. powiększenie wynosi 20x.

- Apertura numeryczna: 0.40

- Pole widzenia: 0.70mm2

- Zoom cyfrowy: 700x

- Powiększenie wyświetlacza: 175x

- Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych, materiału umieszczonego na płytkach hodowlanych (6-,12-,24-,48-,9-6 i 384- dołkowych), butelek hodowlanych (T25, T75, T225)

- Urządzenie obsługuje system Android

- Wymiary urządzenia: 33x 32x 30 cm; waga: 9kg

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tyg.

Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Mikroskop fluorescencyjny.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.gov.pl_