Warszawa, dnia 27.11.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 130/2020

na dostawę

dygestorium

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Joanna Urban Ciećko

e-mail:  j.ciecko@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 11.12.2020 do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Dygestorium z następującymi parametrami:

- Rozmiary: 1200x750x2130 (2300) mm.

- Przeszklone

- Płyta ceramiczna lub inna wodoodporna i ognioodporna

- 2 x gniazda elektryczne,

- 2 x woda

- 1 x wylewka wody (dodatkowy atut, jeśli wylewka będzie o rozmiarach i umiejscowieniu umożliwiającym podstawienie cylindra 1 litr)

- zlew CCHA E 470x370x250 mm lub podobny, ale nie mniejszy niż 380x370x250

- zawór gazu,

- metalową szafkę,

- oświetlenie,

- sygnalizator przepływu powietrza

- wyłącznik nadprądowy

- gniazda elektryczne i wyłączniki umieszczone pod blatem

- gałki mediów umieszczone na zewnątrz (dodatkowy atut jeśli gałki mediów umieszczone w komorze

Oferta powinna zwierać kompletny zestaw:

- Dygestoriom

- Usługa transportowa

- Montaż

- Odpowiednia rura do montażu do wyciągu

- Dokładną dokumentację: schemat, wymiary, rodzaj użytego materiału

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Termin realizacji umowy: max. do 6 tygodni

Wniesienie, montaż,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w innych walutach niż PLN.  Do porównania ofert stosuje się kurs sprzedaży BGK z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: j.ciecko@nencki.edu.pl

4	Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: dygestorium.

5.	Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

6.	Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

7.	W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

8.	W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

9.	 W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

10.	Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni od daty zawarcia umowy (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 2242, e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_