Warszawa, dnia 24-01-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 8/2020

na dostawę

Wirówki z chłodzeniem o sile wirowania rcf21130xg z rotorem na 24 probówki 1,5/2 ml;

Wirówki z chłodzeniem o sile wirowania rcf20913xg z rotorem wychylnym z 4 koszami oraz kompletem adapterów umożliwiającym wirowanie probówek 16x50ml/32x15ml/56xFACS (średnica otworu 13 mm);

Zestawu pipetorów, pipet jednokanałowych i 8-kanałowych wraz ze statywami:

pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10ul – 5 szt.;

pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20ul - 5 szt.;

pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl – 5 szt;

pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000ul – 5 szt.;

pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300ul – 2 szt.;

statyw karuzelowy na 6 sztuk pipet – 5 szt.;

pipetor automatyczny z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45um. – 3 szt.,

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Bogna Badyra

e-mail: b.badyra@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 03.02.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Wirówki z chłodzeniem o sile wirowania rcf21130xg z rotorem na 24 probówki 1,5/2 ml;

- Wirówki z chłodzeniem o sile wirowania rcf20913xg z rotorem wychylnym z 4 koszami oraz kompletem adapterów umożliwiającym wirowanie probówek 16x50ml/32x15ml/56xFACS (średnica otworu 13 mm);

- Zestawu pipetorów, pipet jednokanałowych i 8-kanałowych wraz ze statywami:

- pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10ul – 5 szt.;

- pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20ul - 5 szt.;

- pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl – 5 szt;

- pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000ul – 5 szt.;

- pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300ul – 2 szt.;

- statyw karuzelowy na 6 sztuk pipet – 5 szt.;

- pipetor automatyczny z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45um. – 3 szt.,

- 	Gwarancja: zgodnie z opisem w załącznikach (nr 1a, 1b i 1c)

- Termin realizacji zamówienia: max. 3 tygodnie

Kod CPV 38437100-8, 42931000-1

Opis techniczny zawiera parametry przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a, 1b, 1c do zapytania ofertowego.

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.badyra@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wirówki + zestaw pipetorów.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. 3 tygodnie od daty zawarcia umowy (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 23 56;, e-mail: b.badyra@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_