Warszawa, dnia 18.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2020

na dostawę

Instrumentu klawiszowego dostosowanego do skanera MR

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Dawid Droździel

e-mail: d.drozdziel@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 26.02.2020, do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Instrumentu klawiszowego dostosowanego do skanera MR składający się z następujących elementów oraz posiadający wymienione funkcje:

- Klawiatura MIDI

- Klawiatura fortepianowa o skali 2 oktaw z pełnowymiarowymi klawiszami (155-165mm/oktawa).

- Możliwość bezpiecznego używania urządzenia w polu magnetycznym 3T.

- Brak wpływu pola magnetycznego o indukcji 3T na funkcjonowanie urządzenia.

- Interface MIDI i możliwość rejestrowania odpowiedzi w programie Presentation® 20.1.

- Maksymalna latencja układu na wyjściu MIDI poniżej 25 ms.

- Bezprzewodowa komunikacja między klawiaturą, a odbiornikiem sygnału na dystansie co najmniej 4 m.

- Czas działania na zasilaniu bateryjnym, co najmniej 12 godzin (6 godzin pracy ciągłej i 6 godzin w trybie czuwania).

- Czas ładowania (od poziomu rozładowania do pełnego naładowania) poniżej 12 godzin.

Dodatkowe wymagania:

- Udokumentowane doświadczenie w produkcji bezprzewodowych systemów rejestracji odpowiedzi funkcjonujących w polu magnetycznym 3T (załączone do formularza oferty).

- Zamawiający wymaga, aby wybrany oferent przeprowadził testy prototypu urządzenia w skanerze MR do 31.05.2020 i na ich podstawie zostanie podjęta decyzja o kontynuowaniu współpracy z terminem dostarczenia gotowego produktu na koniec roku (z możliwością przedłużenia w przypadku wystąpienia utrudnień niezależnych od dostawcy) lub rezygnacji ze względu na brak możliwości realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie.

W przypadku pozytywnego zakończenia testów Zamawiający za przygotowanie prototypu zapłaci 40% ceny netto. Pozostałe 60% zostanie zapłacone po realizacji dostawy urządzenia i jej akceptacji przez Zamawiającego

II Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w produkcji bezprzewodowych systemów rejestracji odpowiedzi funkcjonujących w polu magnetycznym 3T (do oferty należy dołączyć referencje od podmiotu/ podmiotów na rzecz, których Wykonawca realizował zamówienia. Referencje te powinny poświadczać wymagane doświadczenie opisane powyżej)

III. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny pod warunkiem,  spełnienie wymagań określonych w punkcie I – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w pkt II - Warunki udziału 
w postępowaniu

IV. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Do oferty należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy 
(zgodnie z pkt II)

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: d.drozdziel@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Instrument klawiszowy

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

V. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi do 31.12.2020 (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Okres gwarancji (zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w ofercie) – minimum 24 miesiące

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892180;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.edu.pl_