Warszawa, dnia 12-03-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 39/2020

na dostawę

Termomiksera na wymienne bloki

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 19.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Termomiksera na wymienne bloki (4 szt.) o następujących parametrach oraz funkcjach:

- Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml.

- Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny

- Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C

- Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C

- Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych)

- Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C

- Prędkość ogrzewania 7°C/min w zależności od stosowanego bloku

- Prędkość schładzania  2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia

- Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej

- Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania

- 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów

- Orbita mieszania 3 mm

- Wymiary (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm

- Waga 6,3 kg

- Możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych

- Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi

- Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów

- Możliwość mieszania z przerwami

- Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia

- Zużycie energii max. 200W

- Port USB

- Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki.

- Urządzenie kompatybilne z termoblokiem Eppendorf

- Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

- Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019

- Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz.

- Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych.

- Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 6 tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

| Lp. | Kryterium oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (60 pkt) | 60% |
| 2. | Długość gwarancji na urządzenie-max 20 pkt (24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 5 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 42 miesiące - 15 pkt, 48 miesięcy - 20 pkt) | 20% |
| 3. | Termin realizacji zamówienia – max - 20 pkt (6 tygodni - 0 pkt, 5 tygodni - 10 pkt, 4 tygodnie - 20 pkt) | 20% |

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Termomikser

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_