Warszawa, dnia 27-04-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 51/2020

na dostawę

Noży diamentowych do ultramikrotomii, do skrawania tkanek zatopionych w żywicy

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Hanna Nieznańska

e-mail: h.nieznanska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 04.05.2020r. do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Noży diamentowych do ultramikrotomii, do skrawania tkanek zatopionych w żywicy

- Nóż typu „ultra” do krojenia skrawków ultracienkich: kąt nie mniej niż 45°, szerokość nie mniej niż 3,0 mm,

- Nóż typu „histo” do krojenia skrawków histologicznych: kąt nie mniej niż 50°, szerokość nie mniej 3,0 mm

- Nóż typu „trim” do trymowania bloczków żywicy kąt 45 °

- Gwarancja: min. 12 miesięcy

- Termin realizacji zamówienia: max. do 2 tyg.

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

| Lp. | Kryterium oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obecność zintegrowanych wnęk na siatki TEM w nożu ultra (TAK – 70 pkt, NIE – 0 pkt) | 70% |
| 2. | Termin dostawy (realizacji) – max. - 20 pkt (7 dni - 20 pkt, 10 dni - 10 pkt, 14 dni - 0 pkt) | 20% |
| 3. | Cena (10 pkt) | 10% |

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: h.nieznanska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Noże diamentowe.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zamawiający przygotuje umowę wskazując datę jej zawarcia. Będzie to data wysłania skanu umowy podpisanej przez Zamawiającego – do podpisu do Wykonawcy. Od tej daty będzie liczony termin realizacji zamówienia.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 2 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_