Warszawa, dnia 27-05-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 64/2020

na usługę

kompleksowej obsługi, utrzymania w ruchu oraz konserwacji 7 central klimatyzacyjnych i powiązanych 
z nimi systemów rozprowadzania powietrza oraz automatyki zainstalowanej

w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 04.06.2020 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa, utrzymanie w ruchu oraz konserwacja 7 central klimatyzacyjnych i powiązanych z nimi systemów rozprowadzania powietrza oraz automatyki zainstalowanej w budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej, w skład których wchodzą następujące czynności oraz wsparcie techniczne Zamawiającego w tym zakresie:

- Przeglądy i prace konserwacyjne:

  - sprawdzenie szczelności instalacji czynnika chłodniczego,

  - sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych,

  - bieżące usuwanie awarii i usterek,

  - sprawdzanie jakości połączeń kanałów wentylacyjnych,

  - wymiana filtrów powietrza w centralach i pomieszczeniach,

  - regulacje przepływów w poszczególnych pomieszczeniach,

  - bieżące rekonfiguracje systemów automatyki opartych na:

    - sterownikach programowalnych Satchwell serii MN i MNL

    - sterownikach programowalnych Eliwell Free Evolution

    - sterownikach programowalnych Control Applications Super Brain

    - Platformie systemowej Wonderware i InTouch zintegrowanych z siecią NCP i SNP oraz Modbus

    - Systemach monitorowania i zarządzania SatchNET oraz BAS2000

- Obowiązkowa jest wizyta w miejscach zainstalowania central w celu oceny zakresu usługi,

- Przeglądy i konserwacje urządzeń wykonywane będą w odstępach jednomiesięcznych.

- Wymagany czas reakcji w przypadku awarii (rozumiany jako gotowość do podjęcia naprawy) określa się do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. Dokładny termin naprawy ustalany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym (osobą do kontaktu po stronie lBO)

- Wymagane jest utrzymywanie stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego lub poczty e-mail.

- Czynności wykonawcy oraz konserwacja potwierdzana będzie przez przedstawiciela Zamawiającego- Protokołem wykonania usługi, będącym podstawą do wystawienia faktury.

- Koszty części zamiennych niezbędnych do naprawy tub usunięcia usterki elementów będą osobno fakturowane po uzgodnieniu zakresu naprawy/wymiany z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

Cena oferty ma obejmować czynności wyszczególnione w pkt I. oraz:

- koszt środków czystości i dezynfekcyjnych użytych przy pracach konserwacyjnych,

- koszty napraw interwencyjnych,

- koszt czynników użytych do napraw,

- koszt utylizacji zdemontowanych urządzeń,

II Warunki udziału w postępowaniu

- Zamawiający wymaga, aby pracownik przeznaczony do serwisu Zamawiającego posiadał stosowne uprawnienia dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi oraz kompetentność obsługi oprogramowania automatyki:

- Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia pracownika do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz

- Skan certyfikatu i/lub referencje potwierdzające uprawnienia do obsługi oprogramowania oraz posiadanie narzędzi i licencji deweloperskich dla systemów automatyki:

a)	SatchNET i BAS2000

b)	Satchwell Visisat

c)	Workplace Techtool

d)	Platforma systemowa Wonderware i lnTouch

e)	Eliwell Free Studio,

f)	ControlApplications Uniart.

Kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe wymagania zostaną dołączone do Umowy w postaci Załącznika.

III Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny pod warunkiem,  spełnienie wymagań określonych w punkcie I – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w pkt II - Warunki udziału 
w postępowaniu.

IV Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Do oferty należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy 
(zgodnie z pkt II)

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP. 
Wymagane jest aby Wykonawca prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą od minimum 3 lat, co będzie udokumentowane stosownymi wpisami w CEIDG.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: kompleksowa obsługa – centrale klimatyzacyjne.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

V Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Umowa zostanie zawarta na czas określony – 12 miesięcy.

- Okres gwarancji na części zamienne (zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w ofercie - 
min. 12 miesięcy).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_