Warszawa, dnia 21-07-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 86/2020

na wykonanie

prac remontowych

na dachu budynku Zwierzętarni

Instytutu Biologii Doświadczalnej

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 28.07.2020 r., do godz. 12:00

Zamawiający może przeprowadzić wizję lokalną na prośbę Wykonawcy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu spotkania.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na dachu budynku Zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej:

- uzupełnienie i naprawa izolacji termicznej na dachu budynku Zwierzętarni;

- przygotowanie do malowania oraz malowanie 100% powierzchni dachu o powierzchni około 1950m2 specjalistyczną membraną hydroizolacyjną (np. Neoproof PU W-40 lub równoważna) o właściwościach:

- do stosowania na izolacji z pianki PU w celu jej ochrony;

- odporność na zastoiny wody;

- wysoka wytrzymałość mechaniczna;

- odporność na promieniowanie ultrafioletowe i niesprzyjające warunki atmosferyczne;

- zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur od -40˚C do +80˚C;

- przyjazna dla środowiska i użytkownika (produkt jednoskładnikowy na bazie wody).

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Prace remontowe.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji prac remontowych w ramach umowy wynosi max. do 3 tyg. (deklarowany termin realizacji wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_