Warszawa, dnia 24-07-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 88/2020

na dostawę

Mikroskopu fluorescencyjnego Nikon Ni-u z komputerem stacjonarnym i montiorem LG 27UL600-W

do zastosowań profesjonalnych 4K 27 cali

oraz szlifierką kapilar Narishige EG-44

i wyciągarką do kapilar PP-830 Narishige Puller (lub urządzeń równoważnych)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Magdalena Ziółkowska

e-mail: m.ziolkowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 10.08.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Mikroskopu fluorescencyjnego Nikon Ni-u z komputerem stacjonarnym i montiorem LG 27UL600-W

do zastosowań profesjonalnych 4K 27 cali oraz szlifierką kapilar Narishige EG-44 i wyciągarką do kapilar PP-830 Narishige Puller (lub urządzeń równoważnych) o następujących parametrach:

- Mikroskop Ni-u

- Mikroskop optyczny klasy badawczej

- Doskonała jakość obrazu

- Duży stabilny statyw

- System mikro-soczewkowy zapewniający równomierne oświetlenie pola widzenia (fly-eye)

- Zakres ruchu fokusowania 29 mm

- Wbudowany korpus przycisk do sterowania kamerą (wykonanie zdjęcia)

- Maksymalne możliwości rozbudowy (w tym system konfokalny)

- Zestaw narzędzi

- Oświetlenie - Halogen 100 Wat

- Bardzo jasne światło

- Płynna regulacja

- Żarówka halogenowa 100 wat

- Nasadka okularowa z wyjściem na kamerę (C-TF)

- Okulary (2szt) 10x o (FOV 22 mm)

- rewolwer obiektywowy na sześć obiektywów

- Stolik preparatowy z ceramiczną powłoką i uchwytem na preparat

- obrotowy (w zakresie 200 stopni)

- zakres ruchu 78 mm (oś X) na 54 mm (oś Y)

- Kondensor Abbego o aperturze 0,9

- Obiektywy (N.A. - Apertura numeryczna, W.D. - Odległość robocza)

- CFI Plan Fluor 4X N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm

- CFI Plan Fluor 10X N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm

- CFI Plan Fluor 20X N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm

- CFI Plan Fluor 40X N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm

- CFI Plan Fluor 100X Oil N.A. 1.30, W.D. 0.16 mm

- Moduł fluorescencji (D-FL)

- Uniwersalny do mikroskopów manualnych (Nikon Ni-U , Ci)

- Obrotowy na sześć bloków filtrowych

- Współpracuje z oświetlaczami rtęciowymi, Metalhalidowymi (np. PRIOR

- Lumen 200) lub LED (np Coolled seria p300)

- Przesłona polowa i aperturowa

- Mechaniczny odcinacz światła (Shutter)

- Trzy miejsca na filtry szare (domyślnie obsadzone wg schematu

- ND4/ND8/ND16)

- Osłona bezpieczeństwa

- Oświetlacz LED do fluorescencji CoolLED pE-300 White

- Szerokie spektrum - obejmuje UV (DAPI) do czerwonego regionu (Cy5)

- Sterowanie z oprogramowania Nikon NIS oraz z panelu

- Możliwość triggerowania z np. kamery

- Podłączony bezpośrednio do mikroskopu

- bez podatnego na uszkodzenia światłowodu

- znacząco większa (20-30% ) jasność

- Błyskawiczne włączanie / wyłączanie - nie ma rozgrzania ani schładzania

- Dokładna regulacja intensywności w 1% krokach (0-100%) (panel na stole)

- Doskonała jednolitość oświetlenia w polu widzenia

- Długa żywotność - przewiduje się, że przekroczy 25 000 godzin czasu pracy

- Blok filtrowy LED-DAPI-A (wzbudzenie 392/23, DM409, Emisja 447/60) - emisja niebieska, DAPI, Hoechst, Calcofluor.

- Blok filtrowy LED-FITC-A (wzbudzenie 474/27, DM495, emisja 525/45) - emisja zielona FITC , GFP, Alexa 488

- Blok filtrowy LED-TRITC-A (wzbudzenie 554/23, DM573, emisja 609/54) - emisja czerwona, TRITC, Rodamina, Cy 3,5

- Dokumentacja

- Y-TV55 TV Adapter 0.55x

- Adapter do kamery/aparatu typu F bez optyki

- Kamera NIKON DS-Qi2

- Kamera monochromatyczna NIKON DS-Qi2

- bardzo wysoka czułość (do ISO 51200)

- Doskonała rozdzielczość 16 mln pikseli

- Rozmiar przetwornika: 36.0x23.9mm

- Użyteczne rozdzielczości zdjęć i filmów: 4908x3264 pikseli , 1636x1088 piksel (3x3

- pikselowe uśrednianie)

- Prędkość : 4908x3264 pixel (6 klatek na sekundę) / 3x3 pikselowe uśrednianie 1636x1088

- (45 klatek na sekundę)

- Chłodzenie elektroniczne (ogniwo Peltiera)

- Efektywność kwantowa 77% Bardzo duża dynamika jasności obrazu – doskonałe widać zarówno ciemne jak i jasne elementy obrazu (Full well Capacity 60000e- (typ.)

- Montaż F Mount Czas ekspozycji od 100 μsec do 60 sec

- Format obrazu BMP, TIFF, JPEG, etc., wybierany w programie NIS-Elements

- Interfejs USB3.0 x1,

- wejście/wyjście sygnału triggerującego

- Oprogramowanie – NIS Elements Basic Research

- sterowanie kamerą (np. pobieranie obrazu, czas ekspozycji, rozdzielczość)

- składanie obrazu z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden obraz (fluorescencja wielokanałowa)

- kreator pobierania fluorescencji wielokanałowej obsługujący dwanaście kanałów

- pobieranie zdjęć z krokiem czasowym

- nagrywanie filmów

- ręczne pomiary na płaszczyźnie

- pomiary automatyczne (np. liczba obiektów, długość, szerokość , pole powierzchni, jasność, współczynniki kształtu

- nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników

- regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu

- obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego

- zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, _ff, bmp

- matematyczne operacje na obrazach ( nakładanie, dodawanie, odejmowanie)

- zautomatyzowana konwersja sekwencji plików na inne formaty z opcja zmiany wymiarów obrazu

- kreator tworzenia (składania) obrazów większych niż pole widzenia kamery

- wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii

- Moduł oprogramowania do sterowania zewnętrznymi oświetlaczami

- Komputer stacjonarny

- Procesor Intel Core i5

- Dysk SSD 250 GB

- Dysk magazynowy HDD 1000 GB

- RAM 16 GB

- USB 3.0

- Karta Graficzna GeForce GTX 1050 z 4 GB RAM

- Obudowa Zalman Z1

- Mysz

- klawiarura

- Monitor LG 27UL600-W do zastosowań profesjonalnych 4K 27 cali

- Przekątna ekranu 27 cali

- Rozdzielczość 3840 × 2160 (UHD 4K)

- Płaski

- Matowa powłoka matrycy

- Matryca IPS

- czas reakcji 5ms

- Jasność 350 cd/m2

- Kontrast 1000:1

- Technologia ochrony oczu

- Złącza:

- DisplayPort x1

- HDMI x2

- Pokrowiec na mikroskop

- Szlifierka kapilar Narishige EG-44

- regulacja prędkości obrotowej

- chłodzenie wodne

- kątomierz wbudowany

- pozwala na precyzyjne szlifowanie końcówek mikrokapilar szklanych

- prędkość obrotowa regulowana w zakresie 50 -2000 obrotów na minutę

- zakres ruchu ramienia 45 mm

- odpowiednia do kapilar od 1 do 1,5 mm średnicy

- Sterowanie prędkością za pomocą wyskalowanego pokrętła na obudowie

- Wyciągarka do kapilar PP-830 Narishige Puller

- W zestawie – szklana kapilara GD-1 z filamentem, zapasowa grzałka, kabel zasilający

- Zasilanie: AC100V(+-5%), AC120V(+-5%), AC220V(+-5%), AC240V(+-5%)

- Współczynnik mocy: ok. 80W

- Poziom grzania: 100 = heater voltage 2.5V

- Waga: ok. 25g x 2, ok.. 100g x 2

- Jedno oraz dwu-etapowe wyciąganie kapilar

- Niezależne ustawienie temperatury dla pierwszego i drugiego etapu (pokrętła)

- Manualna kontrola (pokrętło) położenia filamantu grzejnego

- Zapasowy element grzewczy w zestawie

- Startowy zestaw kapilar

Gwarancja: min. 24 miesiące, sprzęt objęty jest autoryzowanym i certyfikowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Termin realizacji zamówienia: max. do 12 tyg.

Dostawa, wniesienie i instalacja

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.ziolkowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Mikroskop z wyposażeniem.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 12 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- W formularzu oferty będącym jednocześnie przedmiotem zamówienia, podawane są zatem zarówno nazwy poszczególnych elementów, asortymentu. W formularzu podane są również zapotrzebowania ilościowe, które zamawiający planuje zamówić. Wszystkie te informacje umożliwiają Wykonawcom sporządzenie wyceny zamówienia i sporządzenie rzetelnej oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru, co również umożliwia fakt, że parametry dostępne są dla każdego zainteresowanego, szczególnie zajmującego się dostawą mikroskopów.

7.	Jeżeli oferowany produkt pochodzi od innego producenta niż wskazany w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego, oświadczenie producenta stwierdzające, że mikroskop z wyposażeniem jest równoważny do mikroskopu opisanego parametrami w opisie przedmiotu zamówienia lub poprzez złożenie charakterystyki dla każdego z zaoferowanego mikroskopu i wyposażenia stwierdzającej, że zaoferowany mikroskop z wyposażeniem jest tożsamy z mikroskopem i wyposażeniem wskazanym w formularzu asortymentowo-cenowym opisanym szczegółowo przez charakterystykę parametrów dostępne w katalogu producenta na jego stronie internetowej.

8.		Wykonawca winien również wykazać w dowolny sposób, że zaoferowany mikroskop z wyposażeniem równoważny:

a) nie spowoduje uszkodzenia używanych urządzeń, a jeśli do takiego uszkodzenia dojdzie i uszkodzenie zostanie potwierdzone przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, to wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za poniesione szkody i zobowiązuje się do ich przywrócenia do stanu poprzedniego, przy czym w wyniku napraw stan techniczny pozostanie na niezmienionym poziomie, a Zamawiający nie poniesie z tytułu napraw dodatkowych kosztów.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_