Warszawa, dnia 30.07.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 90/2020

na usługę

serwisowania wirówek

Optima L-100 XP i Optima XPN 100

firmy Beckman Coulter

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Zbigniew Zieliński

e-mail: z.zielinski@nencki.edu.pl; telefon kontaktowy: 22 589 23 18

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 05.08.2020, do godz. 12:00

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa serwisowania wirówek firmy Beckman Coulter, tj.:

- Wirówki Optima L-100 XP

- Wirówki Optima XPN 100

- Liczba przeglądów technicznych w roku (dojazd, czas pracy, zestaw części przewidzianych do przeglądu)  dla każdej z wymienionej wirówki (min. 2 przeglądy).

- Nielimitowana liczba napraw i usług wymiany części zamiennych oraz wizyt diagnostycznych wyżej wymienionych wirówek.

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.

- Rabat na napęd do ultrawirówki (min. 20%).

- Rabat na oryginalne części zamienne (z wyłączeniem napędu) - 100%

- Gwarantowany czas reakcji serwisantów.

- Potwierdzanie każdej wizyty raportem serwisowym podpisanym przez osobę wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego.

Termin obowiązywania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Gwarancja na części zamienne - min. 6 miesięcy.

II Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- którzy w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem składania ofert, wykonali co najmniej 2 usługi w zakresie serwisowania wirówek dla instytucji naukowych – potwierdzone zaświadczeniem o wykonaniu usługi.

III Kryteria oceny ofert

- Zamawiający dokona oceny złożonych ofert spełniających wszystkie kryteria na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

- Kryterium Cena (100%) – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty za wszystkie elementy zamówienia;

IV Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem serwisowym systemów konfokalnych firmy Leica, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej lub w postaci oferty podpisanej podpisem kwalifikowalnym pocztą elektroniczną na adres: z. zielinski@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Serwisowanie wirówek.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

V Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80; e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl