Warszawa, dnia 06-08-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 93/2020

na dostawę

Mikroskopowej kamery szybkoklatkowej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewa Joachimiak

e-mail: e.joachimiak@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 17.08.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Mikroskopowej kamery szybkoklatkowej o następujących parametrach:

- Kamera wyposażona w monochromatyczny sensor o rozdzielczości co najmniej 1.3 Mpx

- Rozdzielczość dłuższej osi sensora co najmniej 1280 pikseli

- Przepustowość kamery minimum 1,2 Gpx/s

- Prędkość rejestracji wynosząca co najmniej:

  - 900 FPS przy rozdzielczości 1280 x 1024 px

  - 1200 FPS przy rozdzielczości 1280 x 720 px

- Rozmiar piksela nie mniejszy niż 5,6 mikrometra

- Czułość świetlna ISO nie mniejsza niż 5 000 T mierzona wg wymagań normy ISO 12232

- Głębia bitowa co najmniej 12 bitów

- Automatyczna kontrola ekspozycji

- Kamera musi posiadać co najmniej 8 GB wewnętrznej pamięci RAM

- Możliwość rejestracji z użyciem zewnętrznego sygnału wyzwalania

- Możliwość rejestracji przed i po momencie wyzwolenia (czas pre trigger / post trigger)

- Dokładność stempli czasowych klatek co najmniej 20ns.

- Kamera musi posiadać funkcję automatycznego wyzwolenia w zależności od zmiany w obrazie

- Połączenie z komputerem za pomocą co najmniej 1 Gigabit Ethernet

- Urządzenie musi posiadać co najmniej jedno wyjście video w standardzie SDI

- Co najmniej 2 programowalne złącza, z których każde może pracować jako wejście lub wyjście sygnału, muszą pozwalać na wybranie i zaprogramowanie sygnałów co najmniej takich jak: we/wy sygnału synchronizacji w standardzie TTL, znacznik zdarzenia, wyjście sygnału synchronizacji, którego stan zależy od wybranego czasu ekspozycji, czasowe blokowanie rejestracji, wyjście sygnału napięciowego oznaczającego rozpoczęcie rejestracji

- Musi istnieć możliwość taktowania kamery z zewnętrznego źródła sygnału, na przykład z generatora lub innej kamery (praca master/slave)

- Funkcja umożliwiająca nagrywanie w kołowym buforze pamięci RAM kamery oraz automatyczne zapisanie zdefiniowanej przez użytkownika ilości klatek po wyzwoleniu na dysk twardy komputera i automatyczne przejście kamery w tryb gotowości w oczekiwaniu na kolejny impuls wyzwalający.

- Mocowanie obiektywu typu C-mount oraz F-mount po zastosowaniu odpowiedniego adaptera

- Musi istnieć możliwość odwrócenia mocowania C-mount obiektywu kamery, aby można było skorzystać również z optyki w standardzie CS-mount.

- Możliwość zamocowania kamery do mikroskopu konfokalnego

- Kamera o maksymalnej wadze nie większej niż 0.6 kg oraz wymiarach nie większych niż 75 x 95 x 83 mm

- Kamera musi być wyposażona w aktywne chłodzenie. Musi także istnieć możliwość czasowego wyłączenia wentylatorów kamery.

- Zakresy temperatur:

  - w trakcie pracy 0°C – 50°C

  - przechowywania -20°C + 70°C

- Do kamery musi zostać dołączona wodo i pyłoszczelna walizka transportowa z tworzywa sztucznego umożliwiająca transport kamery i akcesoriów

- Do kamery musi zostać dołączone oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz analizę ruchu w zarejestrowanych sekwencjach – możliwości pomiaru przemieszczeń, prędkości oraz przyspieszeń liniowych i kątowych. Możliwość analizy nielimitowanej ilości punktów (co najmniej 4 jednocześnie).

- Oprogramowanie musi gwarantować wsparcie dla zewnętrznych systemów akwizycji danych, na przykład firmy National Instruments lub równoważne

- Możliwość przeprowadzenia upgrade’u firmware’u kamery lokalnie, przez użytkownika

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: max. do 30 dni kalendarzowych.

Dokumentacja: dostarczenie instrukcji obsługi kamery w języku polskim lub angielskim

Dostawa, wniesienie, instalacja oraz szkolenie

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.joachimiak@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Kamera mikroskopowa.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 30 dni kalendarzowych (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: e.joachimiak@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_