Warszawa, dnia 07-08-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 94/2020

na dostawę

Jednostek sterujących i system podtrzymywania napięcia do systemów Eco-HAB

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Alicja Puścian

e-mail: a.puscian@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 11.08.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Jednostek sterujących i system podtrzymywania napięcia do systemów Eco-HAB

o następujących parametrach:

- Dwa sterowniki przemysłowe:

- Kompatybilność z technologią Eco-HAB

- Zakres temperatur pracy -20°C ~ +60°C.

- Obudowie bezwentylatorowej o wymiarach 290x55x141 mm

- Mocowaniem na szynę DIN

- Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości bazowej 2,3GHz.

- 8GB pamięci operacyjnej

- Dwa interfejsy Gigabit Ethernet.

- Sześć interfejsów USB typ-A w tym 4 x USB 3.0.

- Pamięć masowa 256GB półprzewodnikowa, zakres temperatur pracy -40°C ~ 85°C.

- System operacyjny W10Pro.

- Maksymalny pobór mocy 42W.

- Zasilacz AC/DC  temperatura pracy -30°C ~ +70°C o mocy 80W

- Zasilacz bezprzerwowy z dodatkowym modułem bateryjnym:

- Kompatybilność z technologią Eco-HAB

- Obudowa stojąca z możliwością montażu w stelażu rack 19”

- Panel LCD informujący o statusie urządzenia

- Napięcie wejściowe 230V AC, gniazdo wejściowe C14 10A

- Napięcie wyjściowe 230V AC, gniazda wyjściowe C13 10A

- Sposób działania – Line - interactive

- napięcie wyjściowe - czysta sinusoida

- maksymalna moc obciążenia 1500 VA/1350W,

- typowy czas podtrzymania dla obciążenia 200W około 220 minut

- możliwość dołączenia kolejnych modułów bateryjnych

- 1 USB port + 1  port szeregow

- slot na kartę komunikacyjną

- zdalne ON/OFF

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: do 13.08.2020

Dostawa, wniesienie

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.puscian@nencki.edu.pl

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Jednostka sterująca i system – system Eco-HAB.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi do 13.08.2020 r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: a.puscian@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_