Warszawa, dnia 26.11.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 158/2019

na wykonanie czynności związanych z utrzymaniem sprawności instalacji, urządzeń i aparatów do pozyskiwania wody do celów technicznych, laboratoryjnych i hodowlanych

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Władysław Zarudzki – Z-ca Kierownika Działu Technicznego

e-mail: w.zarudzki@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 589-22-83

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 6.12.2019 , do godz. 12:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Budynek główny oraz Zwierzętarnia wraz z piwnicami Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, godzina po umówieniu z Z-cą Kierownika Działu Technicznego - wizja w dniu 03.12.2019 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie w ciągu trwania umowy przez okres 12 miesięcy czynności związanych z utrzymaniem sprawności instalacji, urządzeń i aparatów do pozyskiwania wody do celów technicznych, laboratoryjnych i hodowlanych w Instytucie Nenckiego.

Zamówienie obejmuje następujące czynności:

- Comiesięczne wizyty serwisowe w zakres, których wchodzi ocena stanu technicznego urządzeń, kontrola parametrów pracy urządzeń oraz jakości produkowanej wody, dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych (filtry, wkłady, lampy UV, etc.) usuwanie zauważonych drobnych usterek.

- Nielimitowane ilościowo wizyty serwisowe (usługa + dojazd) w przypadku awarii urządzeń objętych umową.

- Utrzymywanie czynnego adresu e-mail oraz numeru telefonu serwisowego/alarmowego do powiadamiania o usterkach urządzeń i do konsultacji technicznych 24/7.

- W przypadku awarii wymagającej zakupu i wymiany podzespołów wykonawca przedstawia każdorazowo ofertę cenową uwzględniającą całkowity koszt naprawy.

- Odnośnie aparatów z poz. 1-14 (wymienionych w dalszej części opisu)  wymogiem jest posiadanie certyfikatów producentów urządzeń lub udokumentowane doświadczenie w ich obsłudze technicznej (umowy konserwacyjne, faktury czy referencje od zleceniodawców) z okresu co najmniej 3 lat. – składane na wezwanie Zamawiającego przez najwyżej ocenionego Oferenta.

WAŻNE: umowa obejmuje dostawy niezbędnych, do prawidłowego funkcjonowanie urządzeń, materiałów eksploatacyjnych (filtry, wkłady, lampy UV, etc.) w ilości zapewniającej poprawne ich działanie zgodnie ze specyfikacją i bieżącymi potrzebami.

W zakres zamówienia wchodzą następujące urządzenia:

- Milli-Q Reference A+ - p. 303 CN/B

- Milli-Q Inbtegral 3 – p. 203 CN/B

- Milli-Q Reference – p. 339a

- Genie Purist TOC – p. 142

- Purist UV – II pietro

- Purist UV – p. 133a

- Purist UV – p. 102

- Arium Mini Plus UV – p. 0021

- Super Genie E125 – IV p. destylarnia

- Super Genie E125 – IV p. destylarnia

- Super Genie E125 – piwnica CN/B

- Elix + SDS 350 – zwierzętarnia I piętro, dla dwóch autoklawów

- Stacja RO – zwierzętarnia parter, dla autoklawu

- Direct-Q 3 UV – p. 225

- Zmiękczacz – destylarnia IV piętro

- Zmiękczacz – piwnica CN/B

- Zmiękczacz + złoże jonowymienne  - p. 020, dla autoklawu

- Zmiękczacz + złoże węglowe + filtr Honeywell z automatycznym płukaniem – piwnica pod budynkiem zwierzętarni

Termin realizacji zamówienia – w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy

2. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania i zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Wykonawca musi prowadzić działalność nieprzerwanie od minimum trzech lat, potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co może być przedmiotem weryfikacji Zamawiającego.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: w.zarudzki@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Utrzymanie sprawności instalacji wodnej Instytutu

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  kryterium ceny (100%)

3. Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.