Warszawa, dnia 21-01-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 6/2020

na dostawę

Inkubatora z regulowaną atmosferą gazową (CO2), z funkcją sterylizacji, z wnętrzem z miedzi, przystosowany do inkubacji materiału hodowlanego w niezależnych komorach (system Cell Locker), 
z kompletem filtrów zapasowych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Nałęcz

e-mail: k.nalecz@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 29.01.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Inkubatora z regulowaną atmosferą gazową (CO2), z funkcją sterylizacji, z wnętrzem z miedzi, przystosowany do inkubacji materiału hodowlanego w niezależnych komorach (system Cell Locker), z kompletem filtrów zapasowych o następujących parametrach:

WYMAGANIA TECHNICZNE:

- System grzania

- Pojemność komory

- Zakres temperatury pracy

- Dokładność odczytu i regulacji temperatury

- Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych, rejestracją warunków hodowli w pamięci wewnętrznej, oraz interfejsem USB

- Stabilność temperatury

- Jednorodność przestrzenna temperatury

- Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC:

- - w trybie standardowym,

- - w trybie obniżonej wilgotności

- Zakres regulacji CO2

- Czujnik poziomu CO2 typu IR

- Stabilność CO2

- Ciągła filtracja powietrza we wnętrzu inkubatora przez filtr HEPA klasy ISO 5

- Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania

- Funkcja AUTO-START

- Wnętrze i półki wykonane z litej miedzi (100% Cu) z zaokrąglonymi narożnikami

- Wymiar roboczy półki nie mniejszy niż 42 x 46 cm

- Kompaktowe wymiary o polu instalacji bezpośredniej nie większym niż 64 x 88 cm (szer. x gł.)

- Konstrukcja umożliwiająca ustawienie dwóch tego typu inkubatorów jeden nad drugim

- Kolorystyka obudowy – biały i odcienie szarości

- Zasilanie 230V / 50 Hz, maks. 600 W

WYPOSAŻENIE:

- 3 półki

- System 6 wewnętrznych niezależnych komór zapobiegający kontaminacji krzyżowej wewnątrz inkubatora

- Komory z przezroczystego poliwęglanu z szufladą z miedzi

- Pojemność pojedynczej komory

- Możliwość łatwego wyjęcia każdej komór niezależnie od pozostałych i umieszczenia jej w innym inkubatorze

- Dwa filtry membranowe 0,2µm w każdej komorze zabezpieczone uszczelką gumową (na wyposażeniu)

- Możliwość autoklawowania pojedynczej komory (bez filtrów)

- Dodatkowe filtry zapasowe dla komór (po 2 szt. na komorę)

- Drzwi zewnętrzne metalowe podgrzewane (otwierane na prawą stronę),

- Drzwi wewnętrzne podzielone na 6 sekcji w wykonaniu gazoszczelnym z możliwością otworzenia osobno każdej z 6 sekcji lub całych drzwi na raz

- Tryb sterylizacji komory roboczej gorącym powietrzem (180oC) bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej

- Technologia przepływu powietrza umożliwiająca zachowanie jednorodnych i stabilnych parametrów atmosfery w każdej komorze wewnętrznej

- Filtr HEPA w linii zasilania gazowego

- Filtr HEPA ciągłej filtracji powietrza w komorze roboczej zapewniający czystość klasy ISO 5 w czasie nie dłuższym niż 5 minut od zamknięcia drzwi komory

- Dwustopniowy reduktor CO2

- Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej 42mm

- Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów

- Przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

- gwarancja: minimum 24 miesiące

- serwis: autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny (bezpłatny w ramach warunków gwarancji) i autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis pogwarancyjny (odpłatny)

- certyfikaty:

- bezpieczeństwa (znak CE)

- producenta (ISO 9001),

- dystrybutora (ISO 9001) w zakresie: sprzedaż i serwis aparatury laboratoryjnej

- autoryzacja serwisu przez producenta

- uruchomienie i szkolenie użytkowników (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym)

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.nalecz@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Inkubator

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi 10 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_