Warszawa, dnia 04.11.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 139/2019

na dostawę

urządzenia do zdalnej stymulacji Olfaktometr model 220A firmy Aurora Scientific Inc.

(lub równoważny)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Dorota Gierej-Czerkies

e-mail: d.gierej-czerkies@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 12.11.2019 r.,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Olfaktometr (urządzenie do zdalnej stymulacji) charakteryzujący się:

- Wysoką rozdzielczością czasową aplikacji substancji zapachowej, zdefiniowaną przez czasy opóźnienia otwarcia i zamknięcia zaworów, odpowiednio 20 i 50-60 ms (pomiar standardowy przy zastosowaniu rurki 1/8” OD Teflon o długości 8 cm)

- Powtarzalnością charakterystyki impulsu zapachowego, zdefiniowaną przez czas wzrostu i spadku stężenia substancji zapachowej zmienny pomiędzy testami na poziomie 1-2 ms.

Kod CPV:

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38425000-0 Urządzenia pomiarowe i sterujące

Okres Gwarancji - według deklaracji w ofercie Wykonawcy (min. 36 m-cy)

Termin realizacji zamówienia – według deklaracji w ofercie Wykonawcy

II. Informacje dotyczące zaoferowania produktu równoważnego

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym urządzenia do zdalnej stymulacji Olfaktometr model 220A firmy Aurora Scientific Inc., czyli pochodzącego od innego producenta, ale zawierającego tożsame elementy i posiadającego takie same lub lepsze możliwości badawcze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofertykartę katalogową (opis) lub oświadczenie producenta stwierdzające, że oferowaneurządzenie jest równoważnedourządzenia opisanego w opisie przedmiotu zamówienia i umożliwia prowadzenie tożsamych badań.

III. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o cenie zamówienia, terminie realizacji i okresie gwarancji.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: d.gierej-czerkies@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Olfaktometr 220A firmy Aurora Scientific Inc.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium uzyskanej największej liczby punktów, liczonej wg wzoru: Liczba punktów oferty rozpatrywanej = cena najniższa/cena rozpatrywana * 100.

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców zagranicznych (dla porównania ofert – do ceny netto w ofercie wykonawca doliczy obowiązujący w Polsce podatek VAT). W takim przypadku podatek VAT zostanie rozliczony przez Zamawiającego.

IV. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy –do dnia 18.12.2019 r. (faktyczny termin według deklaracji w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy dokonany na podstawie uzyskania największej liczby punktów zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.